En las Clínicas la legionella es capaz de proliferar, por ello el titular de la clínica garantizará que todo el personal interno y externo implicado en estas actividades, cuente con formación Artículo 18  Real Decreto 487/2022 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10297
Controles

-mediciones de temperatura,

-comprobación de los niveles de biocidas, 

-control de pH

CUESTIONARIO que debes transmitir a tu personal y colaboradores
1.-¿Puede causar un brote un defecto estructural en las instalaciones de las clínicas?

	X



SI


	


NO


2.-La legionelosis es una enfermedad bacteriana de origen ambiental que puede:

Afectar a los pulmones

	X



SI
 

	


NO

En ocasiones causar síndrome febril

	X



SI
 

	


NO

Tener un pronóstico grave

	



SI
 

	X


NO

Ser solo casos aislados, no en forma de brotes

	



SI
 

	X


NO

3-Que factores favorecen su proliferación

	X


Agua estancada

	X


Temperatura del agua

	X


Incrustaciones calcáreas y la corrosión

4.- La bacteria puede dispersarse por el aire 

	X



SI
 

	


NO

5.- Cuál de las opciones es fuente de infección de la legionela

	X


agua fría de consumo humano 

	X


 agua caliente sanitaria, 

	X


 los equipos de enfriamiento (torres de refrigeración,condensadores evaporativos)

	X


humidificadores

	X


sistemas de agua contra incendios

	X


Respiradores

6.- «Agua de aporte» es:

	X


agua que alimenta a una instalación

	


agua de consumo humano fría o caliente

7.- «Agua sanitaria» es:

	


agua que alimenta a una instalación

	X


agua de consumo humano fría o caliente

8.- Microorganismos, proteínas extracelulares, depósitos o precipitados minerales y otros compuestos que conforman una capa que se adhiere a una superficie =

	X


«Biocapa o biofilm»

	


«Biocida»

9.- Sustancia o mezcla, con la finalidad de destruir, contrarrestar o neutralizar cualquier organismo nocivo, o de impedir su acción o ejercer sobre él un efecto de control = 

	


«Biocapa o biofilm»

	X


«Biocida»

10.- sustancias que permiten emulsionar-dispersar la materia orgánica y la biocapa presente en las paredes de los sistemas por los que circula el agua favoreciendo la penetración de los biocidas en el interior de estos acúmulos orgánicos =

	X


Biodispersantes

	


Biofilm

11.- «PSL»: 

	X


conjunto de actividades resultado de una evaluación del riesgo.

	X


Plan Sanitario frente a Legionella apto para las clínicas dentales

12.- Cuantas veces al año se realiza la revisión de grifos y duchas

	


Anual

	X


Mensual
